# 2018年TI杯大学生电子设计竞赛设计报告

A题：电流信号检测装置（本科）

2018年7月23日

目录

2018年TI杯大学生电子设计竞赛设计报告	1

摘要	3

1. 系统方案	4

1.1功率放大电路的方案	5

1.2电流检测电路方案	5

1.3单片机方案	5

1.4算法方案	5

2. 理论分析与计算	5

2.1 电流测量方法	6

2.2谐波分量测量方法	6

3. 电路设计	6

4. 设计方案与测试结果	6

4.1测试方案	6

4.2测试结果完整性	6

4.3测试结果分析	6

摘要

本次电子设计大赛主要由任意波信号发生器产生的信号经功率放大电路驱动后，通过导线连接10Ω电阻负载，形成一电流环路，采用STM32F103单片机进行信号的AD采集，运用快速傅里叶变换（FFT）算法对信号进行检测，用不同的采样频率检测信号的幅值以及频率，达到题目精度要求，再将检测环路电流信号的幅度及频率的参数显示出来。

关键字：功率放大电路、AD采集、快速傅里叶变换

- 系统方案

信号发生器

功率放大电路

单片机

AD数据

采集

采用信号频率的两倍频率对信号进行采样

采用基波及各谐波频率的20*1.024倍频率对信号进行采样

快速傅里叶变换对数据进行处理

得到基波及各次谐波频率

得到基波及各次谐波幅值

屏幕显示检测结果

1.1功率放大电路的方案

1.2电流检测电路方案

1.3单片机方案

STC15：ADC是1个10位的,有8个通道，资源不如STM32丰富，对于多次采集处理速度不如STM32。
	STM32：自带 ADC 转换，STM32 ADC 是 12 位逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达 18 个通道，可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的A/D 转换可以单次、连续、扫描或者间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或者右对齐方式存储在 16位数据寄存器中。

因此，选择使用STM32F103单片机。

1.4算法方案

时域分析法：对采取的的数据直接观测，无法分析各次波形的数据，数据精度低，达不到题目要求。

频域分析法：采用快速傅里叶变换 (fast Fourier transform), 即利用计算机计算离散傅里叶变换（DFT)的高效、快速计算方法（FFT）。对采取时域信号进行傅里叶变换，在频域对信号进行分析检测。采用这种算法能使计算机计算离散傅里叶变换所需要的乘法次数大为减少，特别是被变换的抽样点数N越多，FFT算法计算量的节省就越显著。

因此，选择使用频域分析法。

- 理论分析与计算

2.1 电流测量方法

2.2谐波分量测量方法

通过单片机ADC通道对采集到的信号进行取样，依据取样定理，选取原始信号的两倍频率，将所得到的AD数据进行快速傅里叶变换，得到频域下的信号表示，将所得数据分解为实部与虚部，计算出谐波的幅值，

- 电路设计

- 设计方案与测试结果

4.1测试方案

4.2测试结果完整性

4.3测试结果分析